## 8b15
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % V del período 2011.2018 | % V del período 2013.2018
Emisiones anuales de CO2 por m2 construido (t CO2 eq/m2) | 0.025641 | 0.024588 | 0.025345 | 0.025318 | 0.022482 | 0.023618 | 0.0239 | 0.0214 | -16.54% | -15.57%
Promedio del período | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024499 | 0.024413 | 0.024036
Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq) | 4548.2478 | 4329.5069 | 4108.4436 | 4112.8888 | 3990.0102 | 4014.8193 | 4621.55 | 4429.52
8b15-2
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % V del período 2011.2018 | % V del período 2013.2018
Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq) | 2.5 | 2.6923 | 2.8346 | 2.8098 | 2.9099 | 3.0897 | 2.9571 | 2.8343 | 13.37% | -0.01072%
Promedio del período | 2.5 | 2.5962 | 2.6756 | 2.7092 | 2.7493 | 2.8061 | 2.8276 | 2.8285 |  | 5.712%
Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq) | 4015 | 3990 | 4113 | 4108 | 4330 | 4548 | 4622 | 4430 | 10.34% | 7.707%
Promedio del período | 4015 | 4002.5 | 4039.3333 | 4056.5 | 4111.2 | 4184 | 4246.5714 | 4269.5 |  | 5.698%
Trabajadores del período | 1606 | 1482 | 1451 | 1462 | 1488 | 1472 | 1563 | 1563 | -2.677% | 7.719%
Tasa de variación del período | [8 empty] | 13.37%
Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de trabajadores | [8 empty] | 16%
Emisiones CO2 por trabajador indirectas (Electricidad) y directas (combustibles) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq) | 2.4999 | 2.6923 | 2.8345 | 2.8102 | 2.9096 | 3.0897 | 2.9571 | 2.8343
Trabajadores del período | 1606 | 1482 | 1451 | 1462 | 1488 | 1472 | 1563 | 1563
8b15-3
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % V del período 2011.2018 | % V del período 2013.2018
Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores+estudiantes) (t CO2 eq) | 0.21207 | 0.2197 | 0.23439 | 0.24289 | 0.26732 | 0.28019 | 0.26849 | 0.26139 | 24.5% | 11.52%
Usuarios del período | 18932 | 18161 | 17548 | 16913 | 16198 | 16232 | 17215 | 16948 | -2.2% | -3.419%
Promedio emisiones del período | 0.21207 | 0.21589 | 0.22205 | 0.22726 | 0.23527 | 0.24276 | 0.24643 | 0.2483
Tasa de variación del período | [8 empty] | 24.5%
Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios | [8 empty] | 26.6%

## Tendencias
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL
|  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido (t CO2 eq/m2) | 0.023618 | 0.022482 | 0.025318 | 0.025345 | 0.024588 | 0.025641
| Promedio del período | 0.024499 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571
| Tasa de variación del período | -7.889%
| Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq) | 4548.2478 | 4329.5069 | 4108.4436 | 4112.8888 | 3990.0102 | 4014.8193
|  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq) | 3.0898 | 2.9096 | 2.8102 | 2.8345 | 2.6923 | 2.4999
| Promedio del período | 2.8061 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232 | 2.8232
| Tasa de variación del período | 23.6%
| Trabajadores del período | 1472 | 1488 | 1462 | 1451 | 1482 | 1606
| Promedio del período | 1493.5
| Tasa de variación del período | -8.344%
| Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de trabajadores | 9.223%
|  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores+estudiantes) (t CO2 eq) | 0.2802 | 0.26729 | 0.24292 | 0.23438 | 0.2197 | 0.21207
| Promedio emisiones del período | 0.24276
| Tasa de variación del período | 32.13%
| Usuarios del período | 14760 | 14710 | 15451 | 16097 | 16679 | 17326
| Promedio usuarios del período | 15837.1667
| Tasa de variación del período | -14.81%
| Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios | 6.1%

## 2018
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Tasa de variación del período | 2017 | 2018 | Tasa de variación del período
Emisiones anuales de CO2 por m2 construido (t CO2 eq/m2) | 0.0256 | 0.0246 | 0.0251 | 0.0251 | 0.0224 | 0.0235 | -0.0836 | 0.0239 | 0.0214 | -0.166
Promedio del período | [5 empty] | 0.0244 |  |  | 0.0239
Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq) | 4015 | 3990 | 4113 | 4108 | 4330 | 4548 | 0.1329 | 4621.55 | 4429.52 | 0.103
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Tasa de variación del período | 2017 | 2018 | Tasa de variación del período
Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq) | 2.5 | 2.69 | 2.83 | 2.81 | 2.91 | 3.09 | 23.6% | 2.9816 | 2.834 | 13.4%
Promedio del período | [5 empty] | 2.805 |  |  | 2.8307
Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq) | 4015 | 3990 | 4113 | 4108 | 4330 | 4548 | 13.3% | 4622 | 4430 | 10.3%
Trabajadores del período | 1606 | 1482 | 1451 | 1462 | 1488 | 1472 | -8.3% | 1563 | 1563 | -2.7%
Promedio del período | [5 empty] | 4269 |  | 4269 | 4269
Tasa de variación del período | [6 empty] | 23.6% |  |  | 13.4%
Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de trabajadores | [6 empty] | 31.9% |  |  | 16%
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Tasa de variación del período | 2017 | 2018 | Tasa de variación del período
Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) (t CO2 eq) | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.333 | 0.2685 | 0.2614 | 0.245
Usuarios del período | 17326 | 16679 | 16097 | 15451 | 14710 | 14760 | -0.148 | 17215 | 16948 | -0.022
Promedio emisiones del período | [5 empty] | 0.2417 |  |  | 0.2475
Tasa de variación del período | [6 empty] | -0.148 |  |  | 0.245
Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios | [6 empty] | 0.481 |  |  | 0.266

## 2017
Indicadores de consumos de Energía Primaria, Energía Final y Emisiones de CO2
Fuentes: | Los factores de emisión y coeficientes de paso a energía primaria se han obtenido de:
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
Que son aplicables a partir de 16/01/2016
Los datos de consumos se extraen de las facturas emitidas por las respectivas distribuidoras
Los datos de superficies son proporcionados por el Servicio de Obras
Los datos de personal y alumnos se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén
Ejercicio 2017
Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Electricidad AT | 0 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Electricidad BT |  | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
0
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Gas natural | 0 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 0 | 0.252 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Gasóleo calefacción | 0 | Litros | 10.6 | kWh/l | 0 | 0.311 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa densificada (pelets) | 0 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 0.018 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 0.254 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 0.472 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 0.018 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS |  |  |  |  | COSTES ANUALES DE LOS CONSUMOS
| Producto | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) |  | t de CO2 eq |  |  | Coste anual
| Papel común | 0 | Kg | 3 | Kg de CO2 eq/Kg de papel común | 0 |  | Electricidad | 0
| Papel reciclado | 0 | Kg | 1.8 | Kg de CO2 eq/Kg de papel reciclado | 0 |  | Gas natural | 0
| Agua | 0 | m3 | 0.788 | Kg de CO2 eq/m3 de agua | 0 |  | Gasóleo calefacción | 0
[8 empty] | Biomasa densificada (pelets) | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
[8 empty] | Agua | 0
Cálculo automático de consumos de energía primaria en relación a los consumos de energía final
FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Electricidad | 0 | kWh | 2.403 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Gas natural | 0 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 0 | 1.195 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Gasóleo calefacción | 0 | Litros | 10.6 | kWh/l | 0 | 1.182 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa densificada (pelets) | 0 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 1.113 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 1.204 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 1.084 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 1.037 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Cálculo automático de las emisiones de GEI evitadas por la producción de energía eléctrica fotovoltaica
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Producción anual | Unidades de medida física | Factor de emisión |  | t q
| Electricidad | 0 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
|  |  |  | 0.3666 | g de SO2 eq/kWh | 0
|  |  |  | 0.261 | g de NOx eq/kWh | 0
Cálculo aumático de indicadores medioambientales relacionados con el consumo energético
INDICADORES DIRECTOS
MA-D01 | Consumo anual de energía primaria |  | 0 | kWh | Superficie construida | 192576.56 | m2 |  |  | Producción |  |  | Tasas de variación
MA-D02 | Consumo anual de energía final |  | 0 | kWh | Empleados (tiempo completo) | 0 |  |  |  | Docencia | Egresados | 3425 | #REF!
MA-D03 | Emisiones de CO2 anuales |  | 0 | t CO2 eq | Alumnos (tiempo completo) | 0 |  |  |  | Investigación | Tesis | 68 | #REF!
MA-D04 | Emisiones de SO2 anuales |  | 0 | kg | TOTAL USUARIOS DE LAS INSTALACIONES | 0 |  |  |  |  | Publicaciones | 1757 | #REF!
MA-D05 | Emisiones de NOx anuales |  | 0 | kg
MA-D06 | Producción de energía eléctrica fotovoltaica |  |  | kWh
| Estudiantes |  | Tasas de variación interanuales | Trabajadores |  | Tasas de variación interanuales
| Grados |  | -100% | PDI |  | -100%
| Doctorado |  | -100% | Becarios |  | -100%
| Postgrado |  | -100% | PAS |  | -100%
| Erasmus |  |  | TOTAL | 0 | -100%
| TOTAL | 0 | -100%
INDICADORES ELABORADOS
| Indicadores | MA01 |  |  |  | Tasas de variación interanuales
| MA01 | Consumo de energía final anual por m2 de superficie construida |  | 0 | kWh/m2 | 0%
MA02
| MA02 | Consumo de energía primaria anual por m2 de superficie construida |  | 0 | kWh/m2 | 0%
MA03
| MA03a | Consumo de energía final anual por trabajador |  | 0 | kWh/trabajador | 0%
| MA03b | Consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0 | kWh/trabajador
MA04
| MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido |  | 0 | t CO2 eq/m2 | 0%
MA05
| MA05 | Emisiones anuales de SO2 por m2 construido |  | 0 | kg/m2 | 0%
MA06
| MA06 | Emisiones anuales de NOx por m2 construido |  | 0 | kg/m2 | 0%
MA07
| MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador |  | 0 | t CO2 eq/trabajador | 0%
| MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | #DIV/0! | t CO2 eq/usuario
MA08
| MA08a | Emisiones anuales de SO2 por trabajador |  | 0 | kg/trabajador | 0%
| MA08b | Emisiones anuales de SO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | #DIV/0! | kg/usuario
MA09
| MA09a | Emisiones anuales de NOx por trabajador |  | 0 | kg/trabajador | 0%
| MA09b | Emisiones anuales de NOx por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | #DIV/0! | kg/usuario
MA10
| MA10 | Consumo de agua anual por m2 de superficie construida |  | 0 | l/m2 | 0%
MA11
| MA11a | Consumo de agua anual por trabajador |  | #DIV/0! | m3/trabajador | #DIV/0!
| MA11b | Consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0 | kWh/usuario
MA12
| MA12 | Coste energía final anual por m2 construido |  | 0 | €/m2 | 0%
MA13
| MA13 | Coste consumo de agua anual por m2 construido |  | 0 | €/m2 | 0%
MA14
| MA14a | Coste del consumo de energía final anual por trabajador |  | #DIV/0! | €/trabajador | #DIV/0!
| MA14b | Coste del consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | #DIV/0! | €/usuario | #DIV/0!
MA15
| MA15a | Coste del consumo de agua anual por trabajador |  | #DIV/0! | €/trabajador | #DIV/0!
| MA15b | Coste del consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | #DIV/0! | €/usuario | #DIV/0!
MA16
| MA16 | Relación, expresada en tanto por ciento, entre la energía eléctrica fotovoltaica producida por la UJA y el consumo eléctrico anual |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## 2016
Indicadores de consumos de Energía Primaria, Energía Final y Emisiones de CO2
Fuentes: | Los factores de emisión y coeficientes de paso a energía primaria se han obtenido de:
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
Que son aplicables a partir de 16/01/2016
Los datos de consumos se extraen de las facturas emitidas por las respectivas distribuidoras
Los datos de superficies son proporcionados por el Servicio de Obras
Los datos de personal y alumnos se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén
Ejercicio 2016
Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Electricidad AT | 10420697 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | 3720.1888
| Electricidad BT |  | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
3720.1888
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Gas natural | 291320 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 3118755.392 | 0.252 | Kg de CO2 eq/kWh | 785.9264
| Gasóleo calefacción | 11808 | Litros | 10.6 | kWh/l | 125164.8 | 0.311 | Kg de CO2 eq/kWh | 38.9263
| Biomasa densificada (pelets) | 15960 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 178131.156 | 0.018 | Kg de CO2 eq/kWh | 3.2064
| GLP |  | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 0.254 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Carbón |  | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 0.472 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa no densificada |  | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 0.018 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
828.059
|  | FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS |  |  |  |  | COSTES ANUALES DE LOS CONSUMOS
| Producto | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) |  | t de CO2 eq |  |  | Coste anual
| Papel común |  | Kg | 3 | Kg de CO2 eq/Kg de papel común | 0 |  | Electricidad | 1561691.6992
| Papel reciclado |  | Kg | 1.8 | Kg de CO2 eq/Kg de papel reciclado | 0 |  | Gas natural | 139396.91
| Agua | 79825 | m3 | 0.788 | Kg de CO2 eq/m3 de agua | 62.9021 |  | Gasóleo calefacción | 4773.32
[8 empty] | Biomasa densificada (pelets) | 3939.57
[8 empty] | TOTAL | 1709801.4992
[8 empty] | Agua | 202325.8173
Cálculo automático de consumos de energía primaria en relación a los consumos de energía final
FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Electricidad | 10420697 | kWh | 2.403 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 25040934.891
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Gas natural | 291320 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 3118755.392 | 1.195 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 3726912.6934
| Gasóleo calefacción | 11808 | Litros | 10.6 | kWh/l | 125164.8 | 1.182 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 147944.7936
| Biomasa densificada (pelets) | 15960 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 178131.156 | 1.113 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 198259.9766
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 1.204 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 1.084 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 1.037 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
[6 empty] | 3422051.348 |  |  | 4073117.4637
Cálculo automático de las emisiones de GEI evitadas por la producción de energía eléctrica fotovoltaica
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Producción anual | Unidades de medida física | Factor de emisión |  | t eq
| Electricidad | 116572 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | -41.6162
|  |  |  | 0.3666 | g de SO2 eq/kWh | -0.042735
|  |  |  | 0.261 | g de NOx eq/kWh | -0.030425
Cálculo aumático de indicadores medioambientales relacionados con el consumo energético
INDICADORES DIRECTOS
MA-D01 | Consumo anual de energía primaria |  | 29114052.3547 | kWh | Superficie construida | 192576.56 | m2 |  |  | Producción |  |  | Tasas de variación
MA-D02 | Consumo anual de energía final |  | 13842748.348 | kWh | Empleados (tiempo completo) | 1472 |  |  |  | Docencia | Egresados | 3425 | #REF!
MA-D03 | Emisiones de CO2 anuales |  | 4548.2478 | t CO2 eq | Alumnos (tiempo completo) | 14760 |  |  |  | Investigación | Tesis | 68 | #REF!
MA-D04 | Emisiones de SO2 anuales |  | 5066.4459 | kg | TOTAL USUARIOS DE LAS INSTALACIONES | 16232 |  |  |  |  | Publicaciones | 1757 | #REF!
MA-D05 | Emisiones de NOx anuales |  | 3612.9573 | kg
MA-D06 | Producción de energía eléctrica fotovoltaica |  | 116572 | kWh | Dato de producción provisional a febrero de 2017, falta producción de diciembre y posibles regularizaciones
| Estudiantes |  | Tasas de variación interanuales | Trabajadores |  | Tasas de variación interanuales
| Grados | 13237 | 0.5011% | PDI | 922 | -0.2165%
| Doctorado | 214 | -26.46% | Becarios | 87 | 45%
| Postgrado | 1309 | 4.888% | PAS | 463 | -8.135%
| Erasmus |  |  | TOTAL | 1472 | -1.075%
| TOTAL | 14760 | 0.3399%
INDICADORES ELABORADOS
| Indicadores | MA01 |  |  |  | Tasas de variación interanuales
| MA01 | Consumo de energía final anual por m2 de superficie construida |  | 71.8818 | kWh/m2 | 9.389%
MA02
| MA02 | Consumo de energía primaria anual por m2 de superficie construida |  | 151.1817 | kWh/m2 | 8.309%
MA03
| MA03a | Consumo de energía final anual por trabajador |  | 9404.041 | kWh/trabajador | 10.58%
| MA03b | Consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 852.8061 | kWh/usuario
MA04
| MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido |  | 0.023618 | t CO2 eq/m2 | 5.052%
MA05
| MA05 | Emisiones anuales de SO2 por m2 construido |  | 0.026309 | kg/m2 | 9.389%
MA06
| MA06 | Emisiones anuales de NOx por m2 construido |  | 0.018761 | kg/m2 | 9.389%
MA07
| MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador |  | 3.0898 | t CO2 eq/trabajador | 6.194%
| MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.2802 | t CO2 eq/usuario
MA08
| MA08a | Emisiones anuales de SO2 por trabajador |  | 3.4419 | kg/trabajador | 10.58%
| MA08b | Emisiones anuales de SO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.31213 | kg/usuario
MA09
| MA09a | Emisiones anuales de NOx por trabajador |  | 2.4545 | kg/trabajador | 10.58%
| MA09b | Emisiones anuales de NOx por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.22258 | kg/usuario
MA10
| MA10 | Consumo de agua anual por m2 de superficie construida |  | 414.5105 | l/m2 | -0.03256%
MA11
| MA11a | Consumo de agua anual por trabajador |  | 54.2289 | m3/trabajador | 1.054%
| MA11b | Consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 4.9178 | m3/usuario | -0.242%
MA12
| MA12 | Coste energía final anual por m2 construido |  | 8.8786 | €/m2 | 3.456%
MA13
| MA13 | Coste consumo de agua anual por m2 construido |  | 1.0506 | €/m2 | 2.363%
MA14
| MA14a | Coste del consumo de energía final anual por trabajador |  | 1161.5499 | €/trabajador | 4.581%
| MA14b | Coste del consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 105.3352 | €/usuario | 3.24%
MA15
| MA15a | Coste del consumo de agua anual por trabajador |  | 137.4496 | €/trabajador | 3.475%
| MA15b | Coste del consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 12.4646 | €/usuario | 2.148%
MA16
| MA16 | Relación, expresada en tanto por ciento, entre la energía eléctrica fotovoltaica producida por la UJA y el consumo eléctrico anual |  | 1.119% |  | -6.433%

## 2015
Indicadores de consumos de Energía Primaria, Energía Final y Emisiones de CO2
Fuentes: | Los factores de emisión y coeficientes de paso a energía primaria se han obtenido de:
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
Los datos de consumos se extraen de las facturas emitidas por las respectivas distribuidoras
Los datos de superficies son proporcionados por el Servicio de Obras
Los datos de personal y alumnos se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén
Ejercicio 2015
Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Electricidad AT | 9750337 | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 3753.8797
| Electricidad BT |  | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
3753.8797
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Gas natural | 214728.0884 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 2298793.0237 | 0.2016 | Kg de CO2 eq/kWh | 463.4367
| Gasóleo calefacción | 40274 | Litros | 10.6 | kWh/l | 426904.4 | 0.2628 | Kg de CO2 eq/kWh | 112.1905
| Biomasa densificada (pelets) | 16000 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 178577.6 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| GLP |  | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 0.234 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Carbón |  | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 0.4032 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa no densificada |  | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
575.6271
|  | FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS |  |  |  |  | COSTES ANUALES DE LOS CONSUMOS
| Producto | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) |  | t de CO2 eq |  |  | Coste anual
| Papel común |  | Kg | 3 | Kg de CO2 eq/Kg de papel común | 0 |  | Electricidad | 1501377.1795
| Papel reciclado |  | Kg | 1.8 | Kg de CO2 eq/Kg de papel reciclado | 0 |  | Gas natural | 120558.24
| Agua | 79851 | m3 | 0.788 | Kg de CO2 eq/m3 de agua | 62.9226 |  | Gasóleo calefacción | 25663.54
[8 empty] | Biomasa densificada (pelets) | 5082
[8 empty] | TOTAL | 1652680.9595
[8 empty] | Agua | 197655.5207
Cálculo automático de consumos de energía primaria en relación a los consumos de energía final
FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Electricidad | 9750337 | kWh | 2.403 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 23430059.811
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Gas natural | 214728.0884 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 2298793.0237 | 1.195 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 2747057.6633
| Gasóleo calefacción | 40274 | Litros | 10.6 | kWh/l | 426904.4 | 1.182 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 504601.0008
| Biomasa densificada (pelets) | 16000 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 178577.6 | 1.113 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 198756.8688
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 1.204 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 1.084 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 1.037 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
[6 empty] | 2904275.0237 |  |  | 3450415.5329
Cálculo automático de las emisiones de GEI evitadas por la producción de energía eléctrica fotovoltaica
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Producción anual | Unidades de medida física | Factor de emisión |  | t eq
| Electricidad | 113154 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | -40.396
|  |  |  | 0.3666 | g de SO2 eq/kWh | -0.041482
|  |  |  | 0.261 | g de NOx eq/kWh | -0.029533
Cálculo aumático de indicadores medioambientales relacionados con el consumo energético
INDICADORES DIRECTOS
MA-D01 | Consumo anual de energía primaria |  | 26880475.3439 | kWh | Superficie construida | 192576.56 | m2 |  |  | Producción |  |  | Tasas de variación
MA-D02 | Consumo anual de energía final |  | 12654612.0237 | kWh | Empleados (tiempo completo) | 1488 |  |  |  | Docencia | Egresados | 3425 | #REF!
MA-D03 | Emisiones de CO2 anuales |  | 4329.5069 | t CO2 eq | Alumnos (tiempo completo) | 14710 |  |  |  | Investigación | Tesis | 68 | #REF!
MA-D04 | Emisiones de SO2 anuales |  | 4631.588 | kg | TOTAL USUARIOS DE LAS INSTALACIONES | 16198 |  |  |  |  | Publicaciones | 1757 | #REF!
MA-D05 | Emisiones de NOx anuales |  | 3302.8537 | kg
MA-D06 | Producción de energía eléctrica fotovoltaica |  | 116572 | kWh
| Estudiantes |  | Tasas de variación interanuales | Trabajadores |  | Tasas de variación interanuales
| Grados | 13171 | -7.142% | PDI | 924 | 4.054%
| Doctorado | 291 | 53.16% | Becarios | 60 | -22.08%
| Postgrado | 1248 | 15.88% | PAS | 504 | 1.408%
| Erasmus |  |  | TOTAL | 1488 | 1.778%
| TOTAL | 14710 | -4.796%
INDICADORES ELABORADOS
| Indicadores | MA01 |  |  |  | Tasas de variación interanuales
| MA01 | Consumo de energía final anual por m2 de superficie construida |  | 65.7121 | kWh/m2 | -8.402%
MA02
| MA02 | Consumo de energía primaria anual por m2 de superficie construida |  | 139.5833 | kWh/m2 | -10.41%
MA03
| MA03a | Consumo de energía final anual por trabajador |  | 8504.4436 | kWh/trabajador | 6.803%
| MA03b | Consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 781.2453 | kWh/usuario
MA04
| MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido |  | 0.022482 | t CO2 eq/m2 | -11.2%
MA05
| MA05 | Emisiones anuales de SO2 por m2 construido |  | 0.024051 | kg/m2 | -8.402%
MA06
| MA06 | Emisiones anuales de NOx por m2 construido |  | 0.017151 | kg/m2 | -8.402%
MA07
| MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador |  | 2.9096 | t CO2 eq/trabajador | 3.539%
| MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.26729 | t CO2 eq/usuario
MA08
| MA08a | Emisiones anuales de SO2 por trabajador |  | 3.1126 | kg/trabajador | 6.803%
| MA08b | Emisiones anuales de SO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.28594 | kg/usuario
MA09
| MA09a | Emisiones anuales de NOx por trabajador |  | 2.2197 | kg/trabajador | 6.803%
| MA09b | Emisiones anuales de NOx por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.20391 | kg/usuario
MA10
| MA10 | Consumo de agua anual por m2 de superficie construida |  | 414.6455 | l/m2 | -8.686%
MA11
| MA11a | Consumo de agua anual por trabajador |  | 53.6633 | m3/trabajador | 6.472%
| MA11b | Consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 4.9297 | m3/usuario
MA12
| MA12 | Coste energía final anual por m2 construido |  | 8.5819 | €/m2 | -6.257%
MA13
| MA13 | Coste consumo de agua anual por m2 construido |  | 1.0264 | €/m2 | -2.674%
MA14
| MA14a | Coste del consumo de energía final anual por trabajador |  | 1110.6727 | €/trabajador | 9.303%
| MA14b | Coste del consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 102.0299 | €/usuario | 16.16%
MA15
| MA15a | Coste del consumo de agua anual por trabajador |  | 132.833 | €/trabajador | 13.48%
| MA15b | Coste del consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 12.2025 | €/usuario | 20.6%
MA16
| MA16 | Relación, expresada en tanto por ciento, entre la energía eléctrica fotovoltaica producida por la UJA y el consumo eléctrico anual |  | 1.196% |  | -3.403%

## 2014
Indicadores de consumos de Energía Primaria, Energía Final y Emisiones de CO2
Fuentes: | Los factores de emisión y coeficientes de paso a energía primaria se han obtenido de:
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
Los datos de consumos se extraen de las facturas emitidas por las respectivas distribuidoras
Los datos de superficies son proporcionados por el Servicio de Obras
Los datos de personal y alumnos se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén
Ejercicio 2014
Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Electricidad AT | 9418575 | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 3626.1514
| Electricidad BT |  | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
3626.1514
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Gas natural | 155546 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1665213.2576 | 0.2016 | Kg de CO2 eq/kWh | 335.707
| Gasóleo calefacción | 52621 | Litros | 10.6 | kWh/l | 557782.6 | 0.2628 | Kg de CO2 eq/kWh | 146.5853
| Biomasa densificada (pelets) |  | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| GLP |  | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 0.234 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Carbón |  | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 0.4032 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa no densificada |  | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
482.2923
|  | FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS |  |  |  |  | COSTES ANUALES DE LOS CONSUMOS
| Producto | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) |  | t de CO2 eq |  |  | Coste anual
| Papel común |  | Kg | 3 | Kg de CO2 eq/Kg de papel común | 0 |  | Electricidad | 1349490.9893
| Papel reciclado |  | Kg | 1.8 | Kg de CO2 eq/Kg de papel reciclado | 0 |  | Gas natural | 89049.89
| Agua | 73687 | m3 | 0.788 | Kg de CO2 eq/m3 de agua | 58.0654 |  | Gasóleo calefacción | 47053.31
Biomasa densificada (pelets)
[8 empty] | TOTAL | 1485594.1893
[8 empty] | Agua | 171130.8957
Cálculo automático de consumos de energía primaria en relación a los consumos de energía final
FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Electricidad | 9418575 | kWh | 2.403 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 22632835.725
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Gas natural | 155546 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1665213.2576 | 1.195 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 1989929.8428
| Gasóleo calefacción | 52621 | Litros | 10.6 | kWh/l | 557782.6 | 1.182 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 659299.0332
| Biomasa densificada (pelets) | 0 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 1.113 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 1.204 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 1.084 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 1.037 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
[6 empty] | 2222995.8576 |  |  | 2649228.876
Cálculo automático de las emisiones de GEI evitadas por la producción de energía eléctrica fotovoltaica
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Producción anual | Unidades de medida física | Factor de emisión |  | t eq
| Electricidad | 120349 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | -42.9646
|  |  |  | 0.3666 | g de SO2 eq/kWh | -0.04412
|  |  |  | 0.261 | g de NOx eq/kWh | -0.031411
Cálculo aumático de indicadores medioambientales relacionados con el consumo energético
INDICADORES DIRECTOS
MA-D01 | Consumo anual de energía primaria |  | 25282064.601 | kWh | Superficie construida | 162275.76 | m2 |  |  | Producción |  |  | Tasas de variación
MA-D02 | Consumo anual de energía final |  | 11641570.8576 | kWh | Empleados (tiempo completo) | 1462 |  |  |  | Docencia | Egresados | 3425 | #REF!
MA-D03 | Emisiones de CO2 anuales |  | 4108.4436 | t CO2 eq | Alumnos (tiempo completo) | 15451 |  |  |  | Investigación | Tesis | 68 | #REF!
MA-D04 | Emisiones de SO2 anuales |  | 4260.8149 | kg | TOTAL USUARIOS DE LAS INSTALACIONES | 16913 |  |  |  |  | Publicaciones | 1757 | #REF!
MA-D05 | Emisiones de NOx anuales |  | 3038.45 | kg
MA-D06 | Producción de energía eléctrica fotovoltaica |  | 116572 | kWh
| Estudiantes |  | Tasas de variación interanuales | Trabajadores |  | Tasas de variación interanuales
| Grados | 14184 | -5.048% | PDI | 888 | -1.552%
| Doctorado | 190 | 0% | Becarios | 77 | -4.938%
| Postgrado | 1077 | 11.15% | PAS | 497 | 6.197%
| Erasmus |  |  | TOTAL | 1462 | 0.7581%
| TOTAL | 15451 | -4.013%
INDICADORES ELABORADOS
| Indicadores | MA01 |  |  |  | Tasas de variación interanuales
| MA01 | Consumo de energía final anual por m2 de superficie construida |  | 71.7394 | kWh/m2 | -0.3028%
MA02
| MA02 | Consumo de energía primaria anual por m2 de superficie construida |  | 155.7969 | kWh/m2 | -0.06616%
MA03
| MA03a | Consumo de energía final anual por trabajador |  | 7962.7708 | kWh/trabajador | -1.053%
| MA03b | Consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 688.3209 | kWh/usuario
MA04
| MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido |  | 0.025318 | t CO2 eq/m2 | -0.1081%
MA05
| MA05 | Emisiones anuales de SO2 por m2 construido |  | 0.026257 | kg/m2 | -0.3028%
MA06
| MA06 | Emisiones anuales de NOx por m2 construido |  | 0.018724 | kg/m2 | -0.3028%
MA07
| MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador |  | 2.8102 | t CO2 eq/trabajador | -0.8597%
| MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.24292 | t CO2 eq/usuario
MA08
| MA08a | Emisiones anuales de SO2 por trabajador |  | 2.9144 | kg/trabajador | -1.053%
| MA08b | Emisiones anuales de SO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.25193 | kg/usuario
MA09
| MA09a | Emisiones anuales de NOx por trabajador |  | 2.0783 | kg/trabajador | -1.053%
| MA09b | Emisiones anuales de NOx por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.17965 | kg/usuario
MA10
| MA10 | Consumo de agua anual por m2 de superficie construida |  | 454.0851 | l/m2 | 15.8%
MA11
| MA11a | Consumo de agua anual por trabajador |  | 50.4015 | m3/trabajador | 14.93%
| MA11b | Consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 4.3568 | m3/usuario | 20.15%
MA12
| MA12 | Coste energía final anual por m2 construido |  | 9.1548 | €/m2 | -1.394%
MA13
| MA13 | Coste consumo de agua anual por m2 construido |  | 1.0546 | €/m2 | 19.39%
MA14
| MA14a | Coste del consumo de energía final anual por trabajador |  | 1016.1383 | €/trabajador | -2.136%
| MA14b | Coste del consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 87.8374 | €/usuario | 2.308%
MA15
| MA15a | Coste del consumo de agua anual por trabajador |  | 117.0526 | €/trabajador | 18.49%
| MA15b | Coste del consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 10.1183 | €/usuario | 23.87%
MA16
| MA16 | Relación, expresada en tanto por ciento, entre la energía eléctrica fotovoltaica producida por la UJA y el consumo eléctrico anual |  | 1.238% |  | -0.2221%

## 2013
Indicadores de consumos de Energía Primaria, Energía Final y Emisiones de CO2
Fuentes: | Los factores de emisión y coeficientes de paso a energía primaria se han obtenido de:
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
Los datos de consumos se extraen de las facturas emitidas por las respectivas distribuidoras
Los datos de superficies son proporcionados por el Servicio de Obras
Los datos de personal y alumnos se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén
Ejercicio 2013
Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Electricidad AT | 9397658 | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 3618.0983
| Electricidad BT |  | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
3618.0983
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Gas natural | 159042 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1702640.0352 | 0.2016 | Kg de CO2 eq/kWh | 343.2522
| Gasóleo calefacción | 54399 | Litros | 10.6 | kWh/l | 576629.4 | 0.2628 | Kg de CO2 eq/kWh | 151.5382
| Biomasa densificada (pelets) |  | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| GLP |  | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 0.234 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Carbón |  | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 0.4032 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa no densificada |  | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
494.7904
|  | FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS |  |  |  |  | COSTES ANUALES DE LOS CONSUMOS
| Producto | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) |  | t de CO2 eq |  |  | Coste anual
| Papel común |  | Kg | 3 | Kg de CO2 eq/Kg de papel común | 0 |  | Electricidad | 1353342.7652
| Papel reciclado |  | Kg | 1.8 | Kg de CO2 eq/Kg de papel reciclado | 0 |  | Gas natural | 101174.3281
| Agua | 63633 | m3 | 0.788 | Kg de CO2 eq/m3 de agua | 50.1428 |  | Gasóleo calefacción | 52076.75
Biomasa densificada (pelets)
[8 empty] | TOTAL | 1506593.8432
[8 empty] | Agua | 143342.1898
Cálculo automático de consumos de energía primaria en relación a los consumos de energía final
FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Electricidad | 9397658 | kWh | 2.403 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 22582572.174
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Gas natural | 159042 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1702640.0352 | 1.195 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 2034654.8421
| Gasóleo calefacción | 54399 | Litros | 10.6 | kWh/l | 576629.4 | 1.182 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 681575.9508
| Biomasa densificada (pelets) | 0 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 1.113 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 1.204 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 1.084 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 1.037 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
[6 empty] | 2279269.4352 |  |  | 2716230.7929
Cálculo automático de las emisiones de GEI evitadas por la producción de energía eléctrica fotovoltaica
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Producción anual | Unidades de medida física | Factor de emisión |  | t eq
| Electricidad | 97368 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | -34.7604
|  |  |  | 0.3666 | g de SO2 eq/kWh | -0.035695
|  |  |  | 0.261 | g de NOx eq/kWh | -0.025413
Cálculo aumático de indicadores medioambientales relacionados con el consumo energético
INDICADORES DIRECTOS
MA-D01 | Consumo anual de energía primaria |  | 25298802.9669 | kWh | Superficie construida | 162275.76 | m2 |  |  | Producción |  |  | Tasas de variación
MA-D02 | Consumo anual de energía final |  | 11676927.4352 | kWh | Empleados (tiempo completo) | 1451 |  |  |  | Docencia | Egresados | 3425 | #REF!
MA-D03 | Emisiones de CO2 anuales |  | 4112.8888 | t CO2 eq | Alumnos (tiempo completo) | 16097 |  |  |  | Investigación | Tesis | 68 | #REF!
MA-D04 | Emisiones de SO2 anuales |  | 4273.7554 | kg | TOTAL USUARIOS DE LAS INSTALACIONES | 17548 |  |  |  |  | Publicaciones | 1757 | #REF!
MA-D05 | Emisiones de NOx anuales |  | 3047.6781 | kg
MA-D06 | Producción de energía eléctrica fotovoltaica |  | 116572 | kWh
| Estudiantes |  | Tasas de variación interanuales | Trabajadores |  | Tasas de variación interanuales
| Grados | 14938 | -2.417% | PDI | 902 | -1.096%
| Doctorado | 190 | -62.75% | Becarios | 81 | -22.86%
| Postgrado | 969 | 12.54% | PAS | 468 | 0.6452%
| Erasmus |  |  | TOTAL | 1451 | -2.092%
| TOTAL | 16097 | -3.489%
INDICADORES ELABORADOS
| Indicadores | MA01 |  |  |  | Tasas de variación interanuales
| MA01 | Consumo de energía final anual por m2 de superficie construida |  | 71.9573 | kWh/m2 | 6.852%
MA02
| MA02 | Consumo de energía primaria anual por m2 de superficie construida |  | 155.9001 | kWh/m2 | 2.279%
MA03
| MA03a | Consumo de energía final anual por trabajador |  | 8047.5034 | kWh/trabajador | 9.135%
| MA03b | Consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 665.4278 | kWh/usuario
MA04
| MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido |  | 0.025345 | t CO2 eq/m2 | 3.08%
MA05
| MA05 | Emisiones anuales de SO2 por m2 construido |  | 0.026336 | kg/m2 | 6.852%
MA06
| MA06 | Emisiones anuales de NOx por m2 construido |  | 0.018781 | kg/m2 | 6.852%
MA07
| MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador |  | 2.8345 | t CO2 eq/trabajador | 5.282%
| MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.23438 | t CO2 eq/usuario
MA08
| MA08a | Emisiones anuales de SO2 por trabajador |  | 2.9454 | kg/trabajador | 9.135%
| MA08b | Emisiones anuales de SO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.24355 | kg/usuario
MA09
| MA09a | Emisiones anuales de NOx por trabajador |  | 2.1004 | kg/trabajador | 9.135%
| MA09b | Emisiones anuales de NOx por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.17368 | kg/usuario
MA10
| MA10 | Consumo de agua anual por m2 de superficie construida |  | 392.1288 | l/m2 | -17.63%
MA11
| MA11a | Consumo de agua anual por trabajador |  | 43.8546 | m3/trabajador | -15.87%
| MA11b | Consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 3.6262 | m3/usuario
MA12
| MA12 | Coste energía final anual por m2 construido |  | 9.2842 | €/m2 | -8.572%
MA13
| MA13 | Coste consumo de agua anual por m2 construido |  | 0.88332 | €/m2 | -9.949%
MA14
| MA14a | Coste del consumo de energía final anual por trabajador |  | 1038.3142 | €/trabajador | -6.619%
| MA14b | Coste del consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 85.8556 | €/usuario | -5.378%
MA15
| MA15a | Coste del consumo de agua anual por trabajador |  | 98.7886 | €/trabajador | -8.025%
| MA15b | Coste del consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 8.1686 | €/usuario | -6.803%
MA16
| MA16 | Relación, expresada en tanto por ciento, entre la energía eléctrica fotovoltaica producida por la UJA y el consumo eléctrico anual |  | 1.24% |  | 2.876%

## 2012
Indicadores de consumos de Energía Primaria, Energía Final y Emisiones de CO2
Fuentes: | Los factores de emisión y coeficientes de paso a energía primaria se han obtenido de:
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
Los datos de consumos se extraen de las facturas emitidas por las respectivas distribuidoras
Los datos de superficies son proporcionados por el Servicio de Obras
Los datos de personal y alumnos se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén
Ejercicio 2012
Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Electricidad AT | 9667980 | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 3722.1723
| Electricidad BT |  | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
3722.1723
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Gas natural | 96671.9657 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1034931.3956 | 0.2016 | Kg de CO2 eq/kWh | 208.6422
| Gasóleo calefacción | 21250 | Litros | 10.6 | kWh/l | 225250 | 0.2628 | Kg de CO2 eq/kWh | 59.1957
| Biomasa densificada (pelets) |  | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| GLP |  | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 0.234 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Carbón |  | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 0.4032 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa no densificada |  | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
267.8379
|  | FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS |  |  |  |  | COSTES ANUALES DE LOS CONSUMOS
| Producto | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) |  | t de CO2 eq |  |  | Coste anual
| Papel común |  | Kg | 3 | Kg de CO2 eq/Kg de papel común | 0 |  | Electricidad | 1548952.5871
| Papel reciclado |  | Kg | 1.8 | Kg de CO2 eq/Kg de papel reciclado | 0 |  | Gas natural | 56837.92
| Agua | 77255 | m3 | 0.788 | Kg de CO2 eq/m3 de agua | 60.8769 |  | Gasóleo calefacción | 42059
Biomasa densificada (pelets)
[8 empty] | TOTAL | 1647849.5071
[8 empty] | Agua | 159178.3225
Cálculo automático de consumos de energía primaria en relación a los consumos de energía final
FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Electricidad | 9667980 | kWh | 2.403 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 23232155.94
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Gas natural | 96671.9657 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1034931.3956 | 1.195 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 1236743.0178
| Gasóleo calefacción | 21250 | Litros | 10.6 | kWh/l | 225250 | 1.182 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 266245.5
| Biomasa densificada (pelets) | 0 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 1.113 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 1.204 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 1.084 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 1.037 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
[6 empty] | 1260181.3956 |  |  | 1502988.5178
Cálculo automático de las emisiones de GEI evitadas por la producción de energía eléctrica fotovoltaica
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Producción anual | Unidades de medida física | Factor de emisión |  | t eq
| Electricidad | 126199 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | -45.053
|  |  |  | 0.3666 | g de SO2 eq/kWh | -0.046265
|  |  |  | 0.261 | g de NOx eq/kWh | -0.032938
Cálculo aumático de indicadores medioambientales relacionados con el consumo energético
INDICADORES DIRECTOS
MA-D01 | Consumo anual de energía primaria |  | 24735144.4578 | kWh | Superficie construida | 162275.76 | m2 |  |  | Producción |  |  | Tasas de variación
MA-D02 | Consumo anual de energía final |  | 10928161.3956 | kWh | Empleados (tiempo completo) | 1482 |  |  |  | Docencia | Egresados | 3425 | #REF!
MA-D03 | Emisiones de CO2 anuales |  | 3990.0102 | t CO2 eq | Alumnos (tiempo completo) | 16679 |  |  |  | Investigación | Tesis | 68 | #REF!
MA-D04 | Emisiones de SO2 anuales |  | 3999.7071 | kg | TOTAL USUARIOS DE LAS INSTALACIONES | 18161 |  |  |  |  | Publicaciones | 1757 | #REF!
MA-D05 | Emisiones de NOx anuales |  | 2852.2501 | kg
MA-D06 | Producción de energía eléctrica fotovoltaica |  | 116572 | kWh
| Estudiantes |  | Tasas de variación interanuales | Trabajadores |  | Tasas de variación interanuales
| Grados | 15308 | 7.924% | PDI | 912 | 2.703%
| Doctorado | 510 | 168.4% | Becarios | 105 | 36.36%
| Postgrado | 861 | -20.06% | PAS | 465 | -6.439%
| Erasmus |  |  | TOTAL | 1482 | 1.368%
| TOTAL | 16679 | 7.948%
INDICADORES ELABORADOS
| Indicadores | MA01 |  |  |  | Tasas de variación interanuales
| MA01 | Consumo de energía final anual por m2 de superficie construida |  | 67.3432 | kWh/m2
MA02
| MA02 | Consumo de energía primaria anual por m2 de superficie construida |  | 152.4266 | kWh/m2 | -2.163%
MA03
| MA03a | Consumo de energía final anual por trabajador |  | 7373.9281 | kWh/trabajador | -7.395%
| MA03b | Consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 601.7379 | kWh/usuario
MA04
| MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido |  | 0.024588 | t CO2 eq/m2 | -2.883%
MA05
| MA05 | Emisiones anuales de SO2 por m2 construido |  | 0.024648 | kg/m2 | -6.128%
MA06
| MA06 | Emisiones anuales de NOx por m2 construido |  | 0.017577 | kg/m2 | -6.128%
MA07
| MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador |  | 2.6923 | t CO2 eq/trabajador | -4.193%
| MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.2197 | t CO2 eq/usuario
MA08
| MA08a | Emisiones anuales de SO2 por trabajador |  | 2.6989 | kg/trabajador | -7.395%
| MA08b | Emisiones anuales de SO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.22024 | kg/usuario
MA09
| MA09a | Emisiones anuales de NOx por trabajador |  | 1.9246 | kg/trabajador | -7.395%
| MA09b | Emisiones anuales de NOx por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.15705 | kg/usuario
MA10
| MA10 | Consumo de agua anual por m2 de superficie construida |  | 476.0723 | l/m2 | 4.842%
MA11
| MA11a | Consumo de agua anual por trabajador |  | 52.1289 | m3/trabajador | 3.427%
| MA11b | Consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 4.2539 | m3/usuario
MA12
| MA12 | Coste energía final anual por m2 construido |  | 10.1546 | €/m2 | 10.92%
MA13
| MA13 | Coste consumo de agua anual por m2 construido |  | 0.98091 | €/m2 | -6.984%
MA14
| MA14a | Coste del consumo de energía final anual por trabajador |  | 1111.9092 | €/trabajador | 9.425%
| MA14b | Coste del consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 90.7356 | €/usuario | 3.3%
MA15
| MA15a | Coste del consumo de agua anual por trabajador |  | 107.4078 | €/trabajador | -8.24%
| MA15b | Coste del consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 8.7648 | €/usuario | -13.38%
MA16
| MA16 | Relación, expresada en tanto por ciento, entre la energía eléctrica fotovoltaica producida por la UJA y el consumo eléctrico anual |  | 1.206% |  | -2.58%

## 2011
Indicadores de consumos de Energía Primaria, Energía Final y Emisiones de CO2
Fuentes: | Los factores de emisión y coeficientes de paso a energía primaria se han obtenido de:
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
Los datos de consumos se extraen de las facturas emitidas por las respectivas distribuidoras
Los datos de superficies son proporcionados por el Servicio de Obras
Los datos de personal y alumnos se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén
Ejercicio 2011
Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Electricidad AT | 9449872 | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 3638.2007
| Electricidad BT |  | kWh | 0.385 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
3638.2007
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) |  | t de CO2 eq
| Gas natural | 102706 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1099529.3536 | 0.2016 | Kg de CO2 eq/kWh | 221.6651
| Gasóleo calefacción | 55625 | Litros | 10.6 | kWh/l | 589625 | 0.2628 | Kg de CO2 eq/kWh | 154.9534
| Biomasa densificada (pelets) |  | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| GLP |  | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 0.234 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Carbón |  | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 0.4032 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
| Biomasa no densificada |  | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 0 | Kg de CO2 eq/kWh | 0
376.6186
|  | FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS |  |  |  |  | COSTES ANUALES DE LOS CONSUMOS
| Producto | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) |  | t de CO2 eq |  |  | Coste anual
| Papel común |  | Kg | 3 | Kg de CO2 eq/Kg de papel común | 0 |  | Electricidad | 1492893.5235
| Papel reciclado |  | Kg | 1.8 | Kg de CO2 eq/Kg de papel reciclado | 0 |  | Gas natural | 56873.86
| Agua | 61834 | m3 | 0.788 | Kg de CO2 eq/m3 de agua | 48.7252 |  | Gasóleo calefacción | 48802
Biomasa densificada (pelets)
[8 empty] | TOTAL | 1598569.3835
[8 empty] | Agua | 116206.7742
Cálculo automático de consumos de energía primaria en relación a los consumos de energía final
FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
|  | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Electricidad | 9449872 | kWh | 2.403 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 22708042.416
| Combustible | Consumo anual | Unidades de medida física | Factor de conversión |  | kWh | Factor de CONVERSIÓN |  | kWh energía primaria
| Gas natural | 102706 | m3 | 10.7056 | kWh/m3 | 1099529.3536 | 1.195 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 1313937.5776
| Gasóleo calefacción | 55625 | Litros | 10.6 | kWh/l | 589625 | 1.182 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 696936.75
| Biomasa densificada (pelets) | 0 | Kg | 11.1611 | kWh/Kg | 0 | 1.113 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| GLP | 0 | Kg | 12.6389 | kWh/Kg | 0 | 1.204 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Carbón | 0 | Kg | 5.6972 | kWh/Kg | 0 | 1.084 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
| Biomasa no densificada | 0 | Kg | 7.0917 | kWh/Kg | 0 | 1.037 | kWh E. primaria total /kWh E. final | 0
[6 empty] | 1689154.3536 |  |  | 2010874.3276
Cálculo automático de las emisiones de GEI evitadas por la producción de energía eléctrica fotovoltaica
FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
|  | Producción anual | Unidades de medida física | Factor de emisión |  | t eq
| Electricidad | 122825 | kWh | 0.357 | Kg de CO2 eq/kWh | -43.8485
|  |  |  | 0.3666 | g de SO2 eq/kWh | -0.045028
|  |  |  | 0.261 | g de NOx eq/kWh | -0.032057
Cálculo aumático de indicadores medioambientales relacionados con el consumo energético
INDICADORES DIRECTOS
MA-D01 | Consumo anual de energía primaria |  | 24718916.7436 | kWh | Superficie construida | 156580.21 | m2 |  |  | Producción |  |  | Tasas de variación
MA-D02 | Consumo anual de energía final |  | 11139026.3536 | kWh | Empleados (tiempo completo) | 1606 |  |  |  | Docencia | Egresados | 3425 | #REF!
MA-D03 | Emisiones de CO2 anuales |  | 4014.8193 | t CO2 eq | Alumnos (tiempo completo) | 17326 |  |  |  | Investigación | Tesis | 68 | #REF!
MA-D04 | Emisiones de SO2 anuales |  | 4076.8836 | kg | TOTAL USUARIOS DE LAS INSTALACIONES | 18932 |  |  |  |  | Publicaciones | 1757 | #REF!
MA-D05 | Emisiones de NOx anuales |  | 2907.2859 | kg
MA-D06 | Producción de energía eléctrica fotovoltaica |  | 116572 | kWh
| Estudiantes |  | Tasas de variación interanuales | Trabajadores |  | Tasas de variación interanuales
| Grados | 15766 |  | PDI | 1030
| Doctorado | 625 |  | Becarios | 83
| Postgrado | 935 |  | PAS | 493
| Erasmus |  |  | TOTAL | 1606
| TOTAL | 17326
INDICADORES ELABORADOS
| Indicadores | MA01 |  |  |  | Tasas de variación interanuales
| MA01 | Consumo de energía final anual por m2 de superficie construida |  | 71.1394 | kWh/m2
MA02
| MA02 | Consumo de energía primaria anual por m2 de superficie construida |  | 157.8674 | kWh/m2
MA03
| MA03a | Consumo de energía final anual por trabajador |  | 6935.8819 | kWh/trabajador
| MA03b | Consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 588.3703 | kWh/usuario
MA04
| MA04 | Emisiones anuales de CO2 por m2 construido |  | 0.025641 | t CO2 eq/m2
MA05
| MA05 | Emisiones anuales de SO2 por m2 construido |  | 0.026037 | kg/m2
MA06
| MA06 | Emisiones anuales de NOx por m2 construido |  | 0.018567 | kg/m2
MA07
| MA07a | Emisiones anuales de CO2 por trabajador |  | 2.4999 | t CO2 eq/trabajador
| MA07b | Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.21207 | t CO2 eq/usuario
MA08
| MA08a | Emisiones anuales de SO2 por trabajador |  | 2.5385 | kg/trabajador
| MA08b | Emisiones anuales de SO2 por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.21534 | kg/usuario
MA09
| MA09a | Emisiones anuales de NOx por trabajador |  | 1.8103 | kg/trabajador
| MA09b | Emisiones anuales de NOx por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 0.15356 | kg/usuario
MA10
| MA10 | Consumo de agua anual por m2 de superficie construida |  | 394.903 | l/m2
MA11
| MA11a | Consumo de agua anual por trabajador |  | 38.5019 | m3/trabajador
| MA11b | Consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 3.2661 | m3/usuario
MA12
| MA12 | Coste energía final anual por m2 construido |  | 10.2093 | €/m2
MA13
| MA13 | Coste consumo de agua anual por m2 construido |  | 0.74215 | €/m2
MA14
| MA14a | Coste del consumo de energía final anual por trabajador |  | 995.3732 | €/trabajador
| MA14b | Coste del consumo de energía final anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 84.4374 | €/usuario
MA15
| MA15a | Coste del consumo de agua anual por trabajador |  | 72.3579 | €/trabajador
| MA15b | Coste del consumo de agua anual por usuario (trabajadores + estudiantes) |  | 6.1381 | €/usuario
MA16
| MA16 | Relación, expresada en tanto por ciento, entre la energía eléctrica fotovoltaica producida por la UJA y el consumo eléctrico anual |  | 1.234%